МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им.Кадрии»

УТВЕРЖДАЮ

директор

Аджиева А.А.

\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

График проветривания кабинетов.

СанПиН 2.4.2.282 J-10

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму.

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота

До начала уроков сквозное проветривание

После 1 урока проветривание

После 2 урока проветривание

После 3 урока проветривание

После 4 урока проветривание

После 5 урока проветривание

После 6 урока сквозное проветривание

Продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости

от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С Длительность проветривания, мин

В малые перемены В большие перемены и

перед началом ГПД

От +10 до +6 10 20

От +5 до 0 7 20

От 0 до -5 2-5 15-25

От -5 до -10 1-3 10-15

Ниже -10 1-1,5 5-10

температура, °С

Скорость ветра, м/с Длительность проветривания, мин

выше +5 2 10

ниже -10 7 1-1,5

большие перемены и до ГПД - 5 - 10 минут.